| наименование | геометрические размеры (мм) | количество в упаковке |
| --- | --- | --- |
|  | толщина | ширина | длина | плит (шт) | м2 | м3 |
| ТЕХНОПЛЕКС |
| TECHNOPLEX группа горючести Г4 форма кромки: 30, 40, 50, 100 мм - L , 20 мм- прямая | 20 | 600 | 1200 | 20 | 14,4 | 0,288 |
|  | 30 | 580 | 1180 | 13 | 8,8972 | 0,266916 |
|  | 40 | 580 | 1180 | 10 | 6,844 | 0,27376 |
|  | 50 | 580 | 1180 | 6 | 4,1064 | 0,20532 |
|  | 100 | 580 | 1180 | 4 | 2,7376 | 0,27376 |